项目编号HGCWG2024003

扬州市职业大学询价单

扬州市职业大学现有食堂蒸汽管网、图书馆中央空调压力容器年度安全检查报告安全附件送检、技术服务等项目需询价,如贵单位有意参与，请于2024年7月17日下午3:00前交至我校后勤管理处物业管理中心(生活区21号楼208室)。

一、施工要求及内容：

1、蒸汽压力表拆装送检(二次)。

2、蒸汽安全阀拆装送检。

3、6台蒸汽流量表保养更换专用电池(含备用1台)。

4、蒸汽分气缸压力容器、蒸汽主管网年度安全检查报告技术服务。

5、图书馆中央空调压力容器上12只安全阀年检。

6、图书馆中央空调8只压力容器年度安全检查报告技术服务。

7、20只阀门加油保养。

8、代办以上检测一切事宜。

二、工期及控制价：

本项目总工期为30天:年度安全检查报告技术服务期限一年。

本项目控制价为20000元。

三、询价表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作内容 | 工作内容 | 备注 | 单项单价 | 费用(元) |
| 1 | 蒸汽压力表 | 拆装送检 | 一年内2次 |  |  |
| 2 | 蒸汽安全阀 | 拆装送检 | 1只 |  |  |
| 3 | 蒸汽流量表 | 更换专用电池 | 5只+1台备用 |  |  |
| 4 | 蒸汽分气缸、管网 | 年度检测报告技术服务、公司利润 |  |  |  |
| 5 | 图书馆中央空调安全阀 | 检测费 | 12只 |  |  |
| 6 | 图书馆中央空调压力容器 | 年度检测报告技术服务、公司利润 | 8只 |  |  |
| 7 | 阀门 | 加油保养 | 20只 |  |  |
|  | 合计 | 大写: | | | ￥ |

(1)填写的“单价”应含材料、人工、运输、机械等；

(2)安全阀检验费、压力表检验费、市特检院年检费，均由乙方支付，此报价为一次性报价。

四、本项目联系人:陈老师(电话:18952787760)。

报价单位(盖章): 联系人: 电话：

扬州市职业大学后勤服务总公司物业管理中心

2024年7月10日